静音无油空压机技术参数

1、电压频率	100-240V/50-60HZ

2、电机功率	3.2KW

3、电机转速  1400±50  r/min

4、公称流量  	620L/min @ 0 MPa

5、启动 / 停机压力   	0.5MPa / 0.8MPa

6、噪音值   	50 ±2 dB(A)

7、储气罐容积  	120L(内喷涂处理)

8、使用环境温度  	5~45 ℃

9、产品尺寸   	110*38*76cm

10、包装尺寸    	125*55*92 cm

11、净重	≥94Kg

12、毛重	≥123Kg

13、超静音：空压机工作时声音极低，可满足室内使用的要求，如研究所、实验室、办公室、学生课堂、家庭等环境下都能轻松适应。

14、超洁净：机器为纯无油设计，无油润滑活塞系统，效率高、损耗小，排出的气体洁净，满足配套设备的需求，保障操作人员的安全，更响应“绿色环保”的全球号召。

15、低能耗：压力及产气量比取于黄金比例，更少能耗的条件下可更快速产出更多的气源，且机器启停均为自动化设计，不仅省电，更为您省心。

16、核心技术：缸套系统采用纳米涂层技术，摒弃普通低劣的无油材质，更静音、更洁净、寿命更长，适应更高要求的领域。

17、干燥除菌：可根据行业不同的需要选配不同精度要求的过滤器，以保障使用结果为导向，促进用户的满意。

18、防锈喷涂：储气罐内部做有喷涂处理，源头上保证气体洁净度及产品使用安全。

19、操作简便：接电即用，自动化设计，工作无需专人值守；气压可根据使用要求自由调节，无须繁杂的维护，只需定期排水。